|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект капитального строительства** | | | | | | | | | | | | | | | *«Административное здание прокуратуры Мурманской области»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *г. Мурманск, ул. Академика Книповича, район дома №15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *«Прокуратура Мурманской области» , ОГРН: 1025100866230, ИНН: 5191120087, РФ, Индекс 183038, Мурманская* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юриди-* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *область, г Мурманск, ул. Коммуны, д 18 а, телефон (8152) 47-20-86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ческого лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лицо, осуществляющее строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | *ООО «Мурманстрой» ОГРН: 1135190005939, ИНН:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5190021090, РФ, Индекс 184381, Мурманская область, город Кола, улица Андрусенко дом 10. Тел/факс (81553)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3-40-49, СРО №498-2018-5190021090-С-182 от 16.03.2018 «Жилищно-строительное объединение Мурмана», ИНН:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5190905597, ОГРН: 1095100000577* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ООО «Инженерный центр» ИНН:* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5190185589, ОГРН: 1085190007616, РФ, Индекс 183038, Мурманская обл., город Мурманск, улица Капитана Егорова,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *дом 14, офис 505м* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **Акт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **освидетельствования скрытых работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | |  |
| **№** | | *№Д-04* | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | *«27 » ноября 2020 г.*  *»*  *2018г.* | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | *(дата составления акта)* | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  | | | |  |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Начальник отдела материального* | | | | | | | | | | | | | |
| *обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Мурманской области Скуратов С. В., Приказ №10ф* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *от 01.06.2020.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Заместитель генерального директора строительству* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ООО «Мурманстрой» Стахеев П. А., Приказ № 3-ОД от 29.05.2020 г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(специалист по организации строительства)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Заместитель генерального директора по строительству* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ООО «Мурманстрой» Гузь О. Н. Приказ № 4-ОД от 28.06.2020 г. № С-51-099690* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Главный инженер* | | | | | | | | |
| *проекта ООО «Инженерный центр» Тельпнер А. Л.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| *Ст. прораб ООО "Мурманстрой" Макеевский С. Г. Приказ №3-ОД от 29.05.2020 г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| *Главный инженер ООО "Мурманстрой" Рыбаков С. Н. Приказ №5 от 28.07.2020 г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **произвели осмотр работ, выполненных** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *ООО «Мурманстрой»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **и составили настоящий акт о нижеследующем:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *монтаж сборных железобетонных колодцев* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Д4, Д5 системы дренажной канализации* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование скрытых работ)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Работы выполнены по проектной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *проект 3-03-18-НВК «Наружные сети* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *водоснабжения и канализации». л.1, 2, 6, 7, 8, 12. ООО «Инженерный центр». ГИП Тельпнер А. Л.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. При выполнении работ применены** | | | | | | | | | | | | | | | | *Днище ПН 15. Паспорт качества изделия. Рабочая часть КС 15.6* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Паспорт качества изделия. Рабочая часть КС 15.9. Паспорт качества изделия. Плита перекрытия 1ПП 15-2* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Паспорт качества изделия. Горловина КО 6. Паспорт качества изделия.* *Горловина КС 7.3. Паспорт качества* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *подтверждающих качество и безопасность)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *изделия. Горловина КС 7.9. Паспорт качества изделия.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **требованиям** | | | | | *Исполнительная схема монтажа сборных железобетонных колодцев Д4, Д5 системы дренажной* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *канализации.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Даты:** | | | **начала работ** | | | | | | | |  |  | | *«26 » ноября 2020 г.* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | | | **окончания работ** | | | | | | | |  |  | | *«27 » ноября 2020 г.* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Работы выполнены в соответствии с** | | | | | | | | | | | | | | | | | | *проектом 3-03-18-НВК* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименования и структурные единицы технических регламентов,* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Разрешается производство последующих работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *прокладка трубопровода ПНД Ø 250 мм дренажной канализации от колодца Д4 до колодца Д5* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительные сведения** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Акт составлен в** | | | | | | | *3* | | **экземплярах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приложения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Исполнительная схема монтажа сборных железобетонных колодцев Д4, Д5 системы дренажной канализации.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Днище ПН 15. Паспорт качества изделия. Рабочая часть КС 10.6. Паспорт качества изделия.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Рабочая часть КС 15.9. Паспорт качества изделия. Плита перекрытия 1ПП 15-2. Паспорт качества изделия.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Горловина КО 6. Паспорт качества изделия. Горловина КС 7.3. Паспорт качества изделия.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Горловина КС 7.9. Паспорт качества изделия.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *Скуратов С. В.* | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *Стахеев П. А.* | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *Гузь О. Н.* | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *Тельпнер А. Л.* | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *Макеевский С. Г.* | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Представители иных лиц** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *Рыбаков С. Н.* | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| *(фамилия, инициалы)* | | | | | | | | | | | |  | *(подпись)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |